ОБЪЕКТЫ  УПРАВЛЕНИЯ

ООО «Стриж» на основании договора управления МКД № 1 от 17.05.2018 года обслуживает дома №№ 20, 22, которые входят в состав ТСЖ «Студенческое».

| №п/п | Наименование | на 31.12.2018г. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь обслуживания | 17612,4 м2 |
|  | В том числе: |  |
|  | жилые помещения | 17321,0 м2 |
|  | нежилые помещения ул. Студенческая д.20 кв. 42, 43 ,123) | 291,4 м2 |
| 2. | Общее число квартир | 275 |
|  | В том числе: ул.Студенческая д.20 – 195; ул. Студенческая д.22 – 80 |  |
| 3. | Зарегистрировано человек | 630 |
|  | В том числе: |  |
|  | ул.Студенческая д.20 ул. Студенческая д.22 | 446 184 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Техническая характеристика многоквартирного дома

ул. Студенческая, д.20

| № п/п | Наименование характеристики | Информация | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уникальный номер дома | 20 |  |
| 1.1. | Инвентарный номер | 720-15 |  |
|  | Почтовый адрес многоквартирного дома (включая индекс) | 305040, г. Курск, ул. Студенческая, д. 20 |  |
| 2. | Сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: |
|  | Кадастровый номер земельного участка (если имеется) | 46:29:02:221:0021 |  |
|  | Площадь земельного участка застроенная, всего | 2064 | м2 |
| 3. | Перечень объектов общего имущества, в том числе элементов озеленения и благоустройства, расположенных в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |
|  | песочница с ограждением-1, 5 лавочек у 5 подъездов, клумбы у 5 подъездов, 5 урн у подъездов |
| 4. | Технические характеристики многоквартирного дома |
|  | Серия, тип проекта здания | 0 |  |
|  | Год постройки | 1998 | г. |
|  | Количество этажей | 10 | ед. |
|  | Количество подъездов | 5 | ед. |
|  | Количество лестниц | 5 | ед. |
|  | Количество этажей, наименьшее | 10 | ед. |
|  | Количество этажей, наибольшее | 10 | ед. |
|  | Количество секций | 5 | ед. |
|  | Количество проживающих | 449 | чел. |
|  | Количество лицевых счетов | 197 | ед. |
|  | Мансарды | 0 | м2 |
|  | Принадлежность к памятнику архитектуры | нет |  |
|  | Срок службы здания | 50 | г. |
|  | Общий износ здания (по данным технической инвентаризации) на дату заполнения | 34 | % |
|  | Общая площадь дома | 12699,9 | м2 |
| 5. | Помещения общего пользования: |
|  | Места общего пользования |
|  | Лестничные марши и площадки | 726,1 | м2 |
|  | Коридоры мест общего пользования | 1103,2 | м2 |
|  | Технические помещения |
|  | Техническое подполье (технический подвал) | 2102 | м2 |
|  | Технический этаж (между этажами) | 0 | м2 |
|  | Технические чердаки | 2102 | м2 |
|  | Другие вспомогательные помещения |
|  | Площадь убежищ | 0 | м2 |
|  | Площадь подвалов | 2102 | м2 |
|  | Площадь чердаков | 2102 | м2 |
|  | Количество металлических дверей в убежища | 0 | ед. |
| 6. | Перечень помещений, относящихся к общему долевому имуществу собственников помещений, кроме мест общего пользования |
|  | Жилые помещения |
|  | общее количество | 198 | шт. |
|  | Количество помещений находящихся в частной собственности | 198 | шт. |
|  | Количество помещений находящихся в муниципальной собственности | 0 | шт. |
|  | Количество помещений находящихся в государственной собственности | 0 | шт. |
|  | Характеристика помещений (квартир) |
|  | Отдельные квартиры |
|  | 1-комнатные |
|  | Количество | 0 | шт. |
|  | Вид собственности | 0 |  |
|  | 2-комнатные |
|  | 1 |
|  | Количество | 98 | шт. |
|  | Вид собственности | частная |  |
|  | 3-комнатные |
|  | 1 |
|  | Количество | 59 | шт. |
|  | Вид собственности | частная |  |
|  | 4-комнатные |
|  | 1 |
|  | Количество | 40 | шт. |
|  | Вид собственности | частная |  |
|  | 5-комнатные |
|  | 1 |
|  | Количество | 1 | шт. |
|  | Вид собственности | государственная |  |
|  | Нежилые помещения |
|  | общее количество | 3 | шт. |
|  | количество помещений находящихся в частной собственности | 3 | шт. |
| 7. | Места и количество вводов в многоквартирный дом инженерных систем для подачи ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и их оборудование приборами учета |
|  | Тепловая энергия, газ, электрическая энергия, холодная вода, сточные бытовые воды |
|  | Вид ресурса | Горячая вода |  |
|  | Места и количество вводов в многоквартирный дом инженерных систем для подачи ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг | 1 |  |
|  | Оборудование вводов в многоквартирный дом инженерных систем для подачи ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, приборами учета | Тепловая энергия -3, электрическая энергия - 1, холодная вода - 1. |  |
| 8. | Тепловая мощность, в т.ч.: |
|  | отопление | 1,6056 | Гкал/час |
|  | горячее водоснабжение | 0,2677 | Гкал/час |
|  | принудительная вентиляция | 0 | Гкал/час |
|  | воздушно-тепловые завесы | 0 | Гкал/час |
| 9. | Способ управления многоквартирным домом |
| 10. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в МКД, подтверждающего выбранный способ управления / реквизиты протокола открытого конкурса органа местного самоуправления по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом |
|  | Номер и дата проведения общего собрания о выборе способа управления | №5 15.05.2018г. |  |
|  | Дата и номер протокола открытого конкурса | № 5 15.05.2018г. |  |
| 11. | Сведения об оборудовании, размещенном на внутридомовых инженерных системах многоквартирного дома: |
|  | отопление |
|  | центральное | центральное |  |
|  | автономная котельная (крышная, встроено-пристроенная) | отсутствует |  |
|  | квартирное отопление (квартирный котел) | есть |  |
|  | печное | отсутствует |  |
|  | отсутствует | о |  |
|  | установлена система автоматического сбора показаний | отсутствует |  |
|  | длина розлива | 520 | м. |
|  | количество стояков | 82 | ед. |
|  | длина стояков в подвалах | 132 | м. |
|  | длина стояков в квартирах | 2540 | м. |
|  | длина разводки в квартирах | 200 | м. |
|  | количество радиаторов на лестничных клетках | 55 | ед. |
|  | количество радиаторов в квартирах | 3200 | ед. |
|  | запорно-регулирующая арматура | 172 | ед. |
|  | теплоизоляция |  | м2 |
|  | калориферы стальные | 0 | ед. |
|  | конвекторы | 0 | ед. |
|  | задвижки | 40 | ед. |
|  | вентили | 86 | ед. |
|  | трехходовые краны | 12 | ед. |
|  | элеваторы | 5 | ед. |
|  | короба | 0 | ед. |
|  | количество теплоцентров | 0 | ед. |
|  | холодное водоснабжение |
|  | центральное | центральное |  |
|  | отсутствует |  |  |
|  | установлен узел управления | установлен |  |
|  | установлена система автоматического сбора показаний | отсутствует |  |
|  | длина розлива | 165 | м. |
|  | количество стояков | 20 | ед. |
|  | длина стояков в подвалах | 60 | м. |
|  | длина стояков в квартирах | 600 | м. |
|  | длина разводки в квартирах | 800 | м. |
|  | вентили латунные | 0 | ед. |
|  | количество водомерных узлов | 3 | ед. |
|  | количество вентилей в подвалах | 20 | ед. |
|  | канализация |
|  | центральная | центральное |  |
|  | отсутствует |  |  |
|  | длина канализационных труб в подвалах | 175 | м. |
|  | длина канализационных стояков в подвалах | 60 | м. |
|  | количество стояков | 40 | шт. |
|  | длина стояков | 1200 | м. |
|  | количество крышек ревизий | 50 | ед. |
|  | горячее водоснабжение |
|  | центральное | центральное |  |
|  | автономная котельная (крышная, встроено-пристроенная) | отсутствует |  |
|  | квартирное (индивидуальный котел) | есть |  |
|  | индивидуальный водонагреватель | отсутствует |  |
|  | от дровяных колонок | отсутствует |  |
|  | отсутствует |  |  |
|  | установлен узел управления (управление температурой) | установлен |  |
|  | установлена система автоматического сбора показаний | отсутствует |  |
|  | длина розлива | 175 | м. |
|  | длина стояков в подвалах | 68 | м. |
|  | длина стояков в квартирах | 600 | м. |
|  | количество стояков | 24 | ед. |
|  | длина разводки в квартирах | 300 | м. |
|  | количество задвижек | 6 | ед. |
|  | количество вентилей в подвалах | 30 | ед. |
|  | количество пробковых кранов в подвалах | 0 | ед. |
|  | электроснабжение |
|  | центральное | центральное |  |
|  | отсутствует |  |  |
|  | утановлен узел управления | установлен |  |
|  | установлена система автоматического сбора показаний | отсутствует |  |
|  | вводно-распределительное устройство | 2 | шт. |
|  | количество групповых щитков в подвале и на л/к | 50 | ед. |
|  | количество силовых щитов | 0 | ед. |
|  | длина сетей коммунального освещения | 0 | м. |
|  | длина сетей питания лифтов и электронасосов | 0 | м. |
|  | количество счетчиков, всего | 204 | шт. |
|  | в т.ч. двухставочных | 5 | шт. |
|  | количество номерных знаков | 0 | ед. |
|  | количество светильников дневного света | 0 | ед. |
|  | количество светильников с лампами накаливания | 100 | ед. |
|  | количество светильников с лампами ДРЛ | 7 | ед. |
|  | количество выключателей | 32 | ед. |
|  | количество уличных осветительных приборов | 5 | ед. |
|  | газоснабжение |
|  | центральное | центральное |  |
|  | нецентральное | отсутствует |  |
|  | отсутствует |  |  |
|  | длина сетей газоснабжения | 180 | м. |
|  | количество счетчиков, всего | 0 | шт. |
|  | вентиляция |
|  | приточная вентиляция | отсутствует |  |
|  | вытяжная вентиляция | вытяжная |  |
|  | приточно-вытяжная вентиляция | отсутствует |  |
|  | отсутствует |  |  |
|  | водостоки |
|  | наружные водостоки | отсутствует |  |
|  | внутренние водостоки | внутренние водостоки |  |
|  | отсутствует |  |  |
|  | мусоропроводы |
|  | мусоропроводы | отсутствует |  |
|  | отсутствуют |  |  |
|  | размещение приемо-загрузочных клапанов |
|  | квартирные | отсутствует |  |
|  | обособленные помещения на лестничной клетке | отсутствует |  |
|  | лестничная клетка | отсутствует |  |
|  | количество стволов | 0 | ед. |
|  | количество приемо-загрузочных клапанов | 0 | ед. |
|  | площадь мусороприемных камер | 0 | м2 |
|  | объем мусороприемных камер | 0 | м3 |
|  | Лифты (общие сведения) | 5 | шт. |
|  | в том числе с раздвижными дверями | 5 | шт. |
|  | в том числе с открывающими дверями | 0 | шт. |
|  | ПЗУ (переговорно-замочное устройство) или кодовый замок | 0 | шт. |
|  | Лифты |
|  | 1 |
|  | Наименование завода изготовителя | Завод "Могилевлифтмаш" |  |
|  | Наличие частотного регулирования дверей/привода | отсутствует |  |
|  | Грузоподъемность | 400 | кг |
|  | Скорость подъема | 0,71 | м/сек |
|  | Количество остановок | 10 | ед. |
|  | Шахта лифта приставная / встроенная | встроенная |  |
|  | Год ввода лифта в эксплуатацию | 1999 | г. |
|  | Год модернизации |  | г. |
|  | Предельный срок эксплуатации | 20 | Лет |
|  | Нормативный срок службы | 20 | Лет |
| 12.. | Сведения о местах и количестве вводов в многоквартирный дом инженерных систем для подачи ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и их оборудовании приборами учета |
|  | горячее водоснабжение |
|  | количество вводов | 3 | шт. |
|  | места ввода | подвал |  |
|  | наличие прибора учета | есть |  |
|  | дата установки прибора учета | 01.02.2006 |  |
|  | дата ввода в эксплуатацию прибора учета | 25.02.2006 |  |
|  | дата проведения поверки прибора учета | 18.08.2014 |  |
|  | холодное водоснабжение |
|  | количество вводов | 3 | шт. |
|  | места ввода | по фасаду дома в подвальное помещение |  |
| 3.2.3. | наличие прибора учета | есть |  |
| 3.2.4. | дата установки прибора учета | 01.02.2006 |  |
|  | дата ввода в эксплуатацию прибора учета | 25.02.2006 |  |
|  | дата проведения поверки прибора учета | 25.07.2014 |  |
|  | электроснабжение |
|  | количество вводов | 2 | шт. |
|  | места ввода | подъезд 1, подъезд 3, с подвала |  |
|  | наличие прибора учета | есть |  |
|  | дата установки прибора учета | 01.02.2006 |  |
|  | дата ввода в эксплуатацию прибора учета |  |  |
|  | дата проведения поверки прибора учета |  |  |
|  | газоснабжение |
|  | количество вводов | 2 | шт. |
|  | места ввода | с первого подъезда, с пятого подъезда по фасаду дома |  |
|  | наличие прибора учета | есть |  |
|  | дата установки прибора учета | 04.05.2006 |  |
|  | дата ввода в эксплуатацию прибора учета | 20.05.2006 |  |
|  | дата проведения поверки прибора учета |  |  |
|  | отопление |
|  | количество вводов | 3 | шт. |
|  | места ввода | по фасаду дома в подвал |  |
|  | наличие прибора учета | есть |  |
|  | дата установки прибора учета |  |  |
|  | дата ввода в эксплуатацию прибора учета |  |  |
|  | дата проведения поверки прибора учета | 03.08.2014 |  |