| Поверка индивидуальных приборов учета В процессе использования приборов учета, отдельные элементы конструкции приборов подвергаются износу, на внутренних полостях измерительных частей, накапливаются различные отложения, из-за температурных воздействий на резиновые уплотнители и элементы конструкции возникают деформации и потеря герметичности, что приводит к сбою в работе приборов. В результате воздействия этих факторов счетчик перестает выполнять свою основную функцию — вести точный учет. Учитывая постоянно повышающиеся тарифы на коммунальные ресурсы, как потребитель, так и предоставляющая коммунальные услуги организация заинтересованы в обеспечении правильности показаний приборов учета. Необходимость поверки приборов учета установлена законодательством РФ, которым также определяется порядок и сроки проведения такой поверки. В частности Закон Российской Федерации «О единстве измерений» предусматривает, что в обязательном порядке нужно осуществлять поверку счетчиков как установленных в системе холодного, так и горячего водоснабжения. Срок службы приборов учета составляет примерно 10–12 лет. В течение этого времени контроль в плановом порядке осуществляется не так уж и часто. В частности, для систем холодного водоснабжения предписывается проверка и калибровка средств измерений один раз в 5–6 лет. Приборы, установленные на коммуникациях горячего водоснабжения, проверяются раз в 4-6 лет. С таким же интервалом плановой поверке подлежат и приборы по учету тепла. Разумеется, если какие-либо технические неполадки возникли раньше, то стоит обратиться к специалистам до наступления контрольной даты. Срок до поверки исчисляется с даты изготовления, а не с даты продажи прибора или его установки (ввода в эксплуатацию). В соответствии с законодательством прибор поверку производит организация, имеющая соответствующую лицензию. В Курской области поверку приборов осуществляет Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Курской области», расположенное по адресу: г.Курск, Южный пер., д. 6-А, тел. (4712) 53-67-74, сайт в сети интернетhttp://www.kcsms.ru/. Индивидуальные счетчики не относятся к общему имуществу МКД. Соответственно все затраты на их содержание (установку, замену, устранение течей в местах соединений, очистку сетчатого фильтра и т.п.), в том числе проведение периодической поверки, осуществляются собственником помещения за свой счет. Порядок действий собственника при необходимости поверки/замены счетчика. 1. Вызвать представителя управляющей организации (слесарь-сантехник для водомерных счетчиков, электромонтер для электрических счетчиков) для вывода прибора учета из эксплуатации. Заявка подается в бухгалтерию по телефону 51-90-74. 2. В оговоренное время обеспечить доступ к прибору учета. При необходимости заранее следует демонтировать препятствующие доступу к присоединительным элементам прибора ограждающие конструкции, отодвинуть мебель, бытовую технику и т.п. предметы. 3. После составления акта о выводе прибора учета из эксплуатации собственник самостоятельно или воспользовавшись услугой специалиста управляющей компании демонтирует прибор учета для его последующей поверки или замены. 4. Отвезти счетчик в метрологический центр, сдать в поверку, оплатить все расходы по поверке. 5. Через установленное центром время получить счетчик из поверки. 6. Самостоятельно или с помощью специалиста установить счетчик. Если счетчик установлен самостоятельно, вызвать представителя управляющей компании для оформления акта ввода прибора учета в эксплуатацию (см. п.1 и п.2). Если работу выполняет специалист УК акт составляется сразу после установки. Замена или установка счетчиков специалистами управляющей организации осуществляется в рабочее время после предварительной оплаты. В этом случае снятие старого и установка нового счетчика выполняется одновременно. В настоящее время ЦСМ и другие сертифицированные Росстандартом организации оказывают услугу по поверке счетчиков на дому. В этом случае пломба на приборах учета не нарушается и повторная пломбировка не требуется. После окончания выездной поверки собственнику необходимо предоставить копию акта (заключения) о поверке в управляющую компанию, и если в заключении о прохождении поверки поверитель не указал текущие показания счетчика вызвать представителя управляющей организации для составления акта о показаниях прибора учета (выполняется платно). В случае прямых расчетов за соответствующий коммунальный ресурс собственник представляет копию акта о поверке и паспорт счетчика в соответствующую ресурсоснабжающую организацию. |  |
| --- | --- |