Периодичность выполнения работ по  содержанию и текущему ремонту жилого помещения

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодич-ность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Осмотр общего имущества, техническое обслуживание конструктивных элементов жилых зданий, в т.ч. уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение принудительного закрывания входных дверей, заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | 2 раза в год, по мере не- обходимо- сти Ежегодно |
| 2. | Содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования в состоянии, обеспечивающем готовность к предоставлению коммунальных услуг, в т.ч. | По мере необходимо-сти |
| 2.1 | инженерных систем, в т.ч.: |  |
|  | центрального отопления, в т.ч. диагностика состояния, балансировка и промывка трубопроводов и стояков системы отопления ; | -"- Ежегодно |
|  | горячего водоснабжения; | По мере необходимо-сти |
|  | холодного водоснабжения; | -"- |
|  | водоотведения; | -"- |
|  | электроснабжения (кроме лифтов); | -"- |
| 2.2 | инженерного оборудования, в т.ч.: |  |
|  | теплового узла; | 2 раза в год |
| 2.3 | техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей и оборудования; | 1 раз в год |
| 2.4 | содержание аварийно-диспетчерской службы | Круглосу-точно |
| 3. | Техническое обслуживание, осмотр и поверка общедомовых приборов учета, обеспечение ввода ОПУ в эксплуатацию: | 1 раз в неделю, по мере необходимо-сти |
|  | тепловой энергии; | -"- |
|  | горячего водоснабжения; | -"- |
|  | холодного водоснабжения; | -"- |
|  | электроснабжения | -"- |
| 4. | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего пользования: |  |
|  | -влажное подметание лестничных площадок и маршей до 3-го этажа включительно -влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 3-го этажа -мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в неделю 1 раз в неделю 1 раз в месяц |
| 5. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства и иными объектами, расположенными на земельном участке МКД, входящими в состав общедомового имущества, в т.ч. уборка придомовой территории* | Ежедневно |
| 6. | Меры обеспечения пожарной безопасности | Ежемесячно |
| 7. | Обслуживание (управление) многоквартирным домом | Ежедневно |
| 8. | Текущий ремонт общего имущества (с учетом подготовки к сезонной эксплуатации) | По мере необходимо-сти |
| 9. | Комплексное обслуживание лифтов | Ежедневно |

Примечание:

*В пункт 6 не входят работы по сносу деревьев.